## Transformadores
CODIGO DE TRANSFORMADOR - CTX | CAPACIDAD NOMINAL (KVA) | UBICACIÓN |  |  | VOLTAJE NOMINAL | DISPONIBILIDAD EN POTENCIA (%) | DISPONIBILIDAD EN ENERGIA (%)
|  | LONGITUD | LATITUD | ALTITUD
1-AP1 | 15 | -73.074 | 7.0363 | 985.998 | 208V / 220V | 0% | 0%
1-AP2 | 15 | -73.0749 | 7.0349 | 1044.853 | 208V / 220V | 0% | 0%
1-AP3 | 15 | -73.0765 | 7.0332 | 1100.69 | 208V / 220V | 0% | 0%
1-AP4 | 15 | -73.078 | 7.0326 | 1169.54 | 208V / 220V | 0% | 0%
1-AP5 | 15 | -73.0786 | 7.0325 | 1202.89 | 208V / 220V | 0% | 0%
2A-AP1 | 45 | -73.0812 | 7.0316 | 1264.48 | 208V / 220V | 0% | 0%
2A-ATMC | 30 | -73.0759 | 7.0366 | 1044.76 | 208V / 220V | 0% | 0%
2A-B1 | 75 | -73.0859 | 7.0287 | 1255.149 | 208V / 220V | 0% | 0%
2A-BASE | 75 | -73.0846 | 7.032 | 1274.015 | 208V / 220V | 0% | 0%
2A-EPB | 75 | -73.0811 | 7.0319 | 1274.015 | 208V / 220V | 0% | 0%
2A-RESP | 45 | -73.0871 | 7.0292 | 1248.416 | 208V / 220V | 0% | 0%
2A-RG | 45 | -73.0841 | 7.0278 | 1266.304 | 208V / 220V | 0% | 0%
2A-SA1 | 112.5 | -73.0796 | 7.0302 | 1271.225 | 208V / 220V | 0% | 0%
2A-SA26 | 112.5 | -73.0859 | 7.0287 | 1255.149 | 208V / 220V | 0% | 0%
2A-SA3 | 75 | -73.0817 | 7.0287 | 1276.859 | 208V / 220V | 0% | 0%
2A-SA30 | 112.5 | -73.0831 | 7.0302 | 1263.15 | 208V / 220V | 0% | 0%
2A-SA31 | 150 | -73.0847 | 7.0293 | 1252.049 | 208V / 220V | 0% | 0%
2A-SA35 | 150 | -73.0814 | 7.0333 | 1277.11 | 208V / 220V | 0% | 0%
2A-SA36 | 225 | -73.0832 | 7.032 | 1271.61 | 208V / 220V | 0% | 0%
2A-SA4 | 150 | -73.0811 | 7.0285 | 1278.633 | 208V / 220V | 0% | 0%
2A-SA41 | 400 | -73.0895 | 7.0275 | 1266.242 | 208V / 220V | 0% | 0%
2A-SA45 | 75 | -73.0914 | 7.0275 | 1269 | 208V / 220V | 0% | 0%
2A-SA5 | 112.5 | -73.0809 | 7.0265 | 1288.019 | 208V / 220V | 0% | 0%
2B-AC | 500 | -73.083 | 7.0233 | 1312.5 | 208V / 220V | 0% | 0%
2B-AP1 | 45 | -73.0833 | 7.0227 | 1311.77 | 208V / 220V | 0% | 0%
2B-AP2 | 45 | -73.0803 | 7.0238 | 1313.449 | 208V / 220V | 0% | 0%
2B-CFUT | 45 | -73.0785 | 7.017 | 1328.223 | 208V / 220V | 0% | 0%
2B-H19 | 300 | -73.0819 | 7.024 | 1319.1 | 208V / 220V | 0% | 0%
2B-OLA | 30 | -73.0793 | 7.0255 | 1323 | 208V / 220V | 0% | 0%
2B-PLRC | 30 | -73.0793 | 7.0255 | 1323 | 208V / 220V | 0% | 0%
2B-PT20 | 45 | -73.0793 | 7.0215 | 1329.562 | 208V / 220V | 0% | 0%
2B-RGII | 75 | -73.0842 | 7.0206 | 1285.573 | 208V / 220V | 0% | 0%
2B-SA10 | 75 | -73.0829 | 7.0199 | 1313.21 | 208V / 220V | 0% | 0%
2B-SA12 | 112.5 | -73.0831 | 7.022 | 1320 | 208V / 220V | 0% | 0%
2B-SA13 | 300 | -73.085 | 7.0237 | 1286.122 | 208V / 220V | 0% | 0%
2B-SA14 | 75 | -73.0868 | 7.0237 | 1278.717 | 208V / 220V | 0% | 0%
2B-SA15 | 225 | -73.0877 | 7.0221 | 1243.599 | 208V / 220V | 0% | 0%
2B-SA17 | 112.5 | -73.0771 | 7.0183 | 1330.84 | 208V / 220V | 0% | 0%
2B-SA19 | 45 | -73.0789 | 7.0203 | 1285.573 | 208V / 220V | 0% | 0%
2B-SA20 | 150 | -73.0791 | 7.021 | 1285.573 | 208V / 220V | 0% | 0%
2B-SA21 | 112.5 | -73.0792 | 7.0219 | 1327.7 | 208V / 220V | 0% | 0%
2B-SA43 | 75 | -73.0894 | 7.0296 | 1243.599 | 208V / 220V | 0% | 0%
2B-SA48 | 225 | -73.0921 | 7.024 | 1282.1865 | 208V / 220V | 0% | 0%
2B-HOT | 500 | -73.0826 | 7.0227 | 1311.77 | 208V / 220V | 0% | 0%
2B-SA49 | 225 | -73.0899 | 7.0244 | 1292.373 | 208V / 220V | 0% | 0%
2B-P3E | 45 | -73.0889 | 7.0223 | 1297.56 | 208V / 220V | 0% | 0%
2B-CMALT | 45 | -73.0873 | 7.0224 | 1328.34 | 208V / 220V | 0% | 0%
4-SA51 | 150 | -73.0838 | 7.0383 | 1274.71 | 208V / 220V | 0% | 0%
4-SA52 | 112.5 | -73.0869 | 7.0374 | 1275.92 | 208V / 220V | 0% | 0%
4-CMED | 112.5 | -73.0887 | 7.0389 | 1278.55 | 208V / 220V | 0% | 0%
2B-SA47 | 112.5 | -73.0914 | 7.0275 | 1269 | 208V / 220V | 0% | 0%
2B-SA54 | 75 | -73.0834 | 7.0233 | 1310.5 | 208V / 220V | 0% | 0%
C4-AB02 | 500 | -73.0824 | 7.0578 | 937.23 | 208V / 220V | 0% | 0%
C4-AB03 | 500 | -73.0806 | 7.0577 | 958.56 | 208V / 220V | 0% | 0%
C4-ABSG | 112.5 | -73.0819 | 7.0577 | 943.12 | 208V / 220V | 0% | 0%
C4-AB01 | 400 | -73.0822 | 7.0563 | 914.56 | 208V / 220V | 0% | 0%
4-SA53P2 | 150 | -73.0853 | 7.0391 | 1277.65 | 208V / 220V | 0% | 0%
4-HICPS | 112.5 | -73.0691 | 7.0359 | 989 | 208V / 220V | 0% | 0%
4-HICSG | 30 | -73.0703 | 7.0355 | 982 | 208V / 220V | 0% | 0%
4-CIECS1 | 630 | -73.0695 | 7.0353 | 978 | 208V / 220V | 0% | 0%

## Instrucciones web
INSTRUCCIONES:
* Identifique el codigo del transformador en su factura tal como se indica en la imagen
* Busque el codigo del transformador en el archivo excel "Disponibilidad de transformadores"
* Identifique la disponibilidad del transformador
DISPONIBILIDAD DEL TRANSFORMADOR SEGÚN POTENCIA |  | DISPONIBILIDAD DEL TRANSFORMADOR SEGÚN ENERGÍA
% | Igual o inferior al 9% | % | Igual o inferior al 30%
% | Entre el 9% y el 12% incluido | % | Entre el 30% y el 40% incluido
% | Entre el 12% y el 15% incluido | % | Entre el 40% y el 50% incluido
% | Superior al 15% | % | Superior al 50%
** El archivo "Disponibilidad de transformadores" sera actualizado en la pagina web los primeros 5 dias de cada mes
Código cliente
Serie medidor
Código del transformador