## Formato
|  |  | SOLICITUD DE CONEXIÓN SIMPLIFICADA PARA CONEXIÓN DE AUTOGENERADORES A PEQUEÑA ESCALA Y GENERADORES DISTRIBUÍDOS CON POTENCIA INSTALADA <= 100 KW | [6 empty] | Codigo: | ENDI-FO-16
[10 empty] | version | 1 (Abril-2018)
[10 empty] | pagina | 01 de 02
INFORMACION DEL USUARIO: | [12 empty] | 3
4
| Cliente nuevo: |  |  |  | Si | No
Código cliente (si NO es cliente nuevo):
Nombre del cliente:
Cédula de Ciudadanía/NIT:
Dirección del servicio:
| Municipio: | [5 empty] | Teléfono/Celular:
Email:
| Tipo de cliente: |  |  | Residencial |  |  | Comercial |  |  | Especial
| Estrato: ____ |  |  | Oficial |  |  | Industrial |  |  | Otro, cual: ___________
Código del transformador - CTX:
Serie medidor:
TIPO DE GENERACION A INSTALAR:
| Tipo: | Autogenerador |  |  |  | Si es autogenerador, entrega excedentes a la red: | [5 empty] | Si
|  | Generador distribuido | [9 empty] | No
Fecha prevista de entrada en operación comercial, si es generador distribuido:
| Fecha estimada de conexión del proyecto, si es autogenerador: | [11 empty] | 1
2
DATOS DEL PUNTO DE CONEXIÓN:
Potencia instalada (kVA):
Potencia a entregar a la red (kW):
Nivel de tensión (V):
TIPO DE TECNOLOGÍA UTILIZADA:
|  | Solar Fv |  |  | Biomasa |  |  | Cogeneración |  |  |  | Eólica
|  | Hidráulica |  |  | Gas |  |  | Otro, cual ___________________
| Cuenta con almacenamiento de energía: |  |  |  |  | Si | No | Si es si, indique capacidad (kW):
INFORMACIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA (aplica para generación basada en inversores):
Si es solar FV
| Potencia por panel (W): | [5 empty] | Fecha de instalación:
| # de paneles: | [5 empty] | Posee relé de flujo inverso: |  |  |  | Si | No
| Capacidad en DC (kW DC): | [5 empty] | Potencia total en AC (kW AC):
| Voltaje salida del Inversor (V): | [5 empty] | Número de fases: |  |  | 1
Indicar los elementos de protección, control y maniobra:
Especificar las características del inversor:
| Cumple estándar IEEE 1547-2003: | [5 empty] | Si | No
| Cumple estándar UL 1741-2010: |  |  | Si |  |  | Si | No
|  |  | SOLICITUD DE CONEXIÓN SIMPLIFICADA PARA CONEXIÓN DE AUTOGENERADORES A PEQUEÑA ESCALA Y GENERADORES DISTRIBUÍDOS CON POTENCIA INSTALADA <= 100 KW | [6 empty] | Codigo: | ENDI-FO-16
[10 empty] | version | 1 (Abril-2018)
[10 empty] | pagina | 02 de 02
INFORMACIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA NO BASADA EN INVERSORES:
| Generador: | [5 empty] | Fabricante del Generador:
Modelo del generador:
Voltaje del generador (V):
Potencia nominal (kVA):
Factor de potencia:
Número de fases:
Reactancia subtransitoria xd" (p.u.):
| Transformador (si aplica): | [5 empty] | Potencia nominal (kVA):
Impedancia de C.C. (%):
Grupo de conexión:
Indicar los elementos de protección, control y maniobra:
CONDICIONES QUE DEBE TENER EN CUENTA EL CLIENTE PARA SOLICITAR EL PUNTO DE CONEXIÓN:
** El punto de conexión debe incluir un tipo de protección Anti-Isla, que garantice que no se inyectará energía a la red mientras ésta permanezca desenergizada.
** Adjuntar a la solicitud de conexión el diseño eléctrico de la instalación de acuerdo al RETIE, el cual debe indicar adicionalmente lo siguiente:
–El tipo de conexión a tierra tanto para la tecnología de generación como para punto de conexión.
–Esquema de protecciones de voltaje y frecuencia del punto de conexión.
–El diagrama unifilar del proyecto.
** Para la conexión, deberá ser aportada la declaración de cumplimiento del RETIE o el dictamen de inspección y verificación de cumplimiento del RETIE, según aplique.
** El usuario deberá tener un Certificado de Conformidad de Producto RETIE en AC en el punto de conexión.
INFORMACION DEL SISTEMA DE MEDICIÓN:
Los medidores deben cumplir con los índices de clase y clase de exactitud establecidos en la Resolución CREG 038 de 2014 o aquella que la modifique, complemente y/o sustituya.
| ¿El medidor es bidireccional? |  |  |  |  | Si | No
| ¿El medidor tiene perfil horario? |  |  |  |  | SI | No
PROYECCIÓN DE ENERGÍA GENERADA Y CONSUMIDA (kWh-mes) - Información opcional:
Proyección de la energía generada por el sistema a entregar a la red del OR por mes (kWh-mes)
| Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12
Proyección de la energía generada por el sistema para consumo interno por mes (kWh-mes)
| Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12
OBSERVACIONES (Aclaraciones que desee realizar sobre el proyecto):
Lugar, Fecha:
Firma:
Recibido:

## Instrucciones
DEFINICIONES:
Autogeneración: Aquella actividad realizada por personas naturales o jurídicas que producen energía eléctrica principalmente, para atender sus propias necesidades.
Autogenerador: Usuario que realiza la actividad de autogeneración. El usuario puede ser o no ser propietario de los activos de autogeneración.
Autogenerador a pequeña escala, AGPE: Autogenerador con potencia instalada igual o inferior al límite definido en el artículo primero de la Resolución UPME 281 de 2015 o aquella que la modifique o sustituya.
Capacidad instalada: Es la carga instalada o capacidad nominal que puede soportar el componente limitante de una instalación o sistema eléctrico.
Crédito de energía: Cantidad de energía exportada a la red por un AGPE con FNCER que se permuta contra la importación de energía que éste realice durante un periodo de facturación.
Excedentes: Toda exportación de energía eléctrica realizada por un autogenerador.
Exportación de energía: Cantidad de energía entregada a la red por un autogenerador o un generador distribuido.
FNCER: Son las fuentes no convencionales de energía renovables tales como la biomasa, los pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, la eólica, la geotérmica, la solar y los mares.
Generador distribuido, GD: Persona jurídica que genera energía eléctrica cerca de los centros de consumo, y está conectado al Sistema de Distribución Local y con potencia instalada menor o igual a 0,1 MW.
Importación de energía: Cantidad de energía eléctrica consumida de la red por un autogenerador.
Potencia instalada de generación: Valor declarado al Centro Nacional de Despacho, CND, por el generador distribuido en el momento del registro de la frontera de generación expresado en MW, con una precisión de cuatro decimales. Este valor será la máxima capacidad que se puede entregar a la red en la frontera de generación. Para los AGPE este valor corresponde al nominal del sistema de autogeneración declarado al OR durante el proceso de conexión.
CONDICIÓN PARA CONECTARSE COMO AGPE Ó GD.
* Cualquier usuario que se encuentre conectado a la red y que quiera convertirse en un AGPE lo podrá hacer una vez cumpla con los requisitos establecidos en la presente resolución y se verifique la disponibilidad técnica del sistema al cual se va a conectar según los estándares definidos en el artículo 6. También aplica para nuevos usuarios y generadores distribuidos.
* Todos los AGPE y GD existentes al momento de expedición de esta resolución tienen la obligación de entregar la información que corresponda al OR que se conecten, de acuerdo con su capacidad nominal, dentro de los dos meses siguientes al de la fecha de disponibilidad del formato que defina el OR para tal fin.
* Cualquier usuario que se encuentre conectado a la red y que quiera convertirse en un AGPE lo podrá hacer una vez cumpla con los requisitos establecidos en la presente resolución y se verifique la disponibilidad técnica del sistema al cual se va a conectar según los estándares definidos en el artículo 6. También aplica para nuevos usuarios y generadores distribuidos.
Procedimiento simplificado de conexión al STR o SDL del AGPE con potencia instalada menor o igual a 0,1 MW y GD
* Diligenciamiento de la información del formulario de solicitud de conexión simplificada en la página web del OR.
* Respuesta del OR a la solicitud. El OR tendrá cinco (5) días hábiles contados a partir del día siguiente al de recibo de la solicitud en la página web para emitir concepto sobre la viabilidad técnica de la conexión.
* Posterior a la aprobación de la conexión, el OR dispondrá de dos (2) días hábiles anteriores a la fecha prevista para la entrada en operación informada por el usuario, para verificar los parámetros declarados y efectuar las pruebas requeridas.
* Luego de la verificación de parámetros y efectuadas las pruebas pertinentes, el OR dispondrá de dos (2) días hábiles para efectuar la conexión.
* El OR podrá verificar las condiciones de conexión en cualquier momento con posterioridad a la fecha de su entrada en operación. En caso de que al momento de la visita no se cumpla alguna de las características contenidas en la solicitud de conexión o que se incumpla la regulación de calidad de la potencia expedida por la Comisión, el OR procederá a deshabilitar la conexión del AGPE o GD hasta que sea subsanada la anomalía encontrada
CONDICIONES PARA LA MEDICIÓN:
* AGPE que entrega excedentes: debe cumplir con los requisitos establecidos para las fronteras de generación en el Código de Medida, a excepción de las siguientes obligaciones: i) contar con el medidor de respaldo de que trata el artículo 13 de la Resolución CREG 038 de 2014, ii) la verificación inicial por parte de la firma de verificación de que trata el artículo 23 de la Resolución CREG 038 de 2014 y iii) el reporte de las lecturas de la frontera comercial al Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales, ASIC, cuando se vende la energía al comercializador integrado con el OR al cual se conecta. En el caso de los consumos de energía, el sistema de medición debe cumplir los requisitos mínimos definidos en la Resolución CREG 038 de 2014 o aquella que la modifique o sustituya de acuerdo con su condición de usuario regulado o no regulado. En los casos que el AGPE sea atendido por el comercializador integrado con el OR, este comercializador tiene la obligación de reportar las medidas de los AGPE al ASIC dentro de las 48 horas del mes siguiente al de la entrega de energía.
* GD: Los generadores distribuidos deben cumplir con los requisitos establecidos para las fronteras de generación en el Código de Medida, incluidas la obligación de contar con el medidor de respaldo de que trata el artículo 13 y la de la verificación inicial por parte de la firma de verificación de que trata el artículo 23 de la Resolución CREG 038 de 2014 o aquella que la modifique o sustituya.
Código cliente
Serie medidor
Código del transformador